| № п/п | Обозначение вентиля | Присоединительная резьба | Рис. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Слева | Справа |  |  |
| 1. | ВПЭМ 5х35ХЛ R1/2-Н М20х1,5-В | R1/2 (нар) | М20х1,5 (вн) | 1 | 0,87 |
| 2. | ВПЭМ 5х35ХЛ М20х1,5-В М20х1,5-В | М20х1,5 (вн) | М20х1,5 (вн) | 2 | 0,80 |
| 3. | ВПЭМ 5х35ХЛ М20х1,5-Н М20х1,5-Н | М20х1,5 (нар) | М20х1,5 (нар) | 3 | 0,90 |
| 4. | ВПЭМ 5х35ХЛ К1/2-Н М20х1,5-В | К1/2 (нар) | М20х1,5 (вн) | 1 | 0,87 |
| 5. | ВПЭМ 5х35ХЛ К1/2-В М20х1,5-В | К1/2 (вн) | М20х1,5 (вн) | 2 | 0,80 |
| 6. | ВПЭМ 5х35ХЛ К3/4-В М20х1,5-В | К3/4 (вн) | М20х1,5 (вн) | 2 | 0,80 |
| 7. | ВПЭМ 5х35ХЛ ½ LP М20х1,5-В-6А | 1/2LP | М20х1,5 (вн) | 1 | 0,87 |
| 8. | ВПЭМ 5х70ХЛ R1/2-Н М20х1,5-В | R1/2 (нар) | М20х1,5 (вн) | 1 | 0,87 |
| 9. | ВПЭМ 5х70ХЛ К1/2-Н М20х1,5-В | К1/2 (нар) | М20х1,5 (вн) | 1 | 0,87 |