|  | Муфтовое под приварку |  |  |  |  |  |  |  | 33,78 |  |  |  |  | 5,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муфтовое резьбовое | 1,6...16,0 | 105 |  |  | - |  | - | Rc1 |  | - | - | - |  |
|  | Под приварку встык |  |  |  |  |  | 25 |  | 33 |  |  |  |  | 5,3 |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 |  | 165 |  |  |  | - |  | 68 |  |  |  |  | 7,66 |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 | 1,6 | 249 |  |  | 115 | 25 | 85 | 33 |  | 12 | 14 |  | 10,5 |
|  | Фланцевое ист. 1 ГОСТ 12815 |  | 165 |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 7,9 |
| 25 | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 | 2,5 | 245 | 160 | 210 |  | 25 |  | 33 |  | 44 |  |  | 10,9 |
|  |  | 4,0 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,96 |
|  | Фланцевое исп. 2 ГОСТ 12815 | 6,3 | 216 |  |  |  |  |  | 57 |  | 20 |  | 4 | 10,4 |
|  |  | 10,0 |  |  |  | 135 |  | 100 |  |  | 22 | 18 |  | 10,78 |
|  |  | 16,0 | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,2 |
|  |  | 4,0 | 247 |  |  | 115 |  | 85 |  |  | 14 | 14 |  | 11,05 |
|  | Фланцевое исп. 2 ГОСТ 12815 | 6,3 | 338 |  |  |  | 25 |  | 33 |  | 20 |  |  | 13,4 |
|  | с ответными фланцами ГОСТ 12821 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,3 |
|  |  | 16,0 | 376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,8 |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815 |  | 254 |  |  | 135 | - | 100 | 68 | 50 | 22 | 18 |  | 11,22 |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 | 16,0 | 380 |  |  |  | 25 |  | 33 | - |  |  |  | 18 |

|  | Муфтовое под приварку |  |  |  |  |  |  |  | 42,5 |  |  |  |  | 5,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муфтовое резьбовое | 1,6...16,0 | 124 |  |  | - |  | - | Rc11/4 |  | - | - | - |  |
|  | Под приварку встык |  |  |  |  |  | 31 |  | 39 |  |  |  |  | 5,6 |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 |  | 178 |  |  |  | - |  | 78 |  |  |  |  | 8,68 |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 | 1,6 | 266 |  |  | 135 | 31 | 100 | 39 |  | 13 | 18 |  | 13,19 |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 |  | 178 |  |  |  | - |  | 78 |  |  |  |  | 9,14 |
| 32 | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 | 2,5 | 272 | 160 | 210 |  | 31 |  | 33 |  | 16 |  |  | 14,29 |
|  |  | 4,0 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,24 |
|  | Фланцевое исп. 2 ГОСТ 12815 | 6,3 | 229 |  |  |  |  |  | 65 |  | 21 |  | 4 | 11,6 |
|  |  | 10,0 |  |  |  | 150 |  | 110 |  |  | 22 | 22 |  | 11,82 |
|  |  | 16,0 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,62 |
|  |  | 4,0 | 274 |  |  | 135 |  | 100 |  |  | 16 | 18 |  | 14,27 |
|  | Фланцевое исп. 2 ГОСТ 12815 | 6,3 | 359 |  |  |  | 31 |  | 39 |  | 21 |  |  | 20,13 |
|  | с ответными фланцами ГОСТ 12821 | 10,0 |  |  |  | 150 |  | 110 |  |  | 22 | 22 |  | 20,59 |
|  |  | 16,0 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,41 |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815 |  | 280 |  |  |  | - |  | 78 | 65 |  |  |  | 12,64 |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 | 16,0 | 424 |  |  | 150 | 31 | 110 | 39 | - | 22 | 22 |  | 21,71 |